Додаток 2а

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

для підготовки технічного завдання АТ "Київгаз" щодо проектування системи
дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку витрат газу
промислових та комунально-побутових підприємств

| - Адреса об’єкту: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Замовник на проектування: |  |  |  |  |  |  |  |
| - П.І.Б. відповідальної особи: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Телефон відповідальної особи: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Електронна адреса для зв’язку: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кількість вузлів обліку газу: | з лічильником газу |  |  | зі звужуючим пристроєм |  |  |  |
| - Наявність коректору/обчислювача газу на вузлі обліку: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип і типорозмір газових лічильників: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Тип коректора (обчислювача) об’єму газу щодо лічильника газу та версія прошивки: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Параметри звужуючого пристрою (d20): | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| - Тип коректора (обчислювача) об’єму газу щодо звужуючого пристрою та версія прошивки: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| - Місце встановлення вузлів обліку газу, приміщення з(без) опалення: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| - Територіальне розміщення (приблизна відстань між вузлами обліку газу) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наявність електроживлення 220В на вузлах обліку газу (так/ні): | Вказати по кожному вузлу обліку |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |

| - Відстань від вводу 220В (ввідного автомату, розетки, тощо) до місця встановлення блоку телеметрії: (рекомендовано облаштувати окрему розетку 220В до 1 м ) | Вказати по кожному вузлу обліку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| - Газоспоживання постійне/сезонне, Qmax, тис.м3/добу (по кожному вузлу обліку газу): | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
| - Відносний рівень проходження сигналу зв’язку «Київстар». (перевірка по шкалі моб. телефоном по 10-бальній шкалі): |  |  |  |  |  |
| - Примітки замовника |  |  |  |  |  |

Замовник зобов’язаний надати наступну інформацію:

- Витяг (копії) проекту на вузол обліку газу (схему підключення приладів);

- Фото вузла обліку газу (ситуаційний вигляд з вказаним місцем кріплення блоку телеметрії*).

Замовник ___________________________________________       ______________        М.П.

(ПІБ, назва організації)					(підпис)

Прийомні години Єдиного вікна  АТ "Київгаз":

понеділок - четвер: 9.00-13.00; 14.00-17.00

п’ятниця:  9.00-13.00; 14.00-16.00

Довідки по тел. (044)   202-66-61, (044)  498-86-99

Примітки

- Заяву, опитувальний лист та  супровідні  документи  направляти за адресою вул. М. Бойчука, 4-Б у Єдине вікно.

- При виникненні питань по заповненню опитувального листа та по технічній реалізації системи дистанційної передачі даних, звертатись:

моб. т.  067-462-41-39.

- Відповідно до вимог Кодексу ГРМ «Оператор ГРМ погоджує робочий проект з організації та облаштування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку в обсязі виданого ним технічного завдання»(п.5, гл.4, розд.Х).

- «Прийняття в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку за участі Оператора ГРМ, має підтверджуватися відповідним актом введення в експлуатацію»(п.3, гл.3, розд.Х).

- Для обчислювачів газу різних моделей «ОЕ-хххх» швидкість обміну по шині RS-232 з принтером повинна бути встановлена 9600 б/с.

- Для обчислювачів газу «Універсал 02» швидкість обміну по шині RS-232 з принтером повинна бути встановлена 19200 б/с.

- Якщо версія прошивки відрізняється від вказаної, то необхідно звернутися до ТОВ НВП "Гремпіс" - виробника обчислювача газу «Універсал 02» за контактним телефоном 067-430-13-03 (http://grempis.com.ua/ м. Вінниця).